## Generadores
LISTA DE SERVICIOS AUXILIARES BRINDADOS POR LOS AGENTES (Transitorio 1, AR-RT-SASEN)
TIPO AGENTE | AGENTE | NOMBRE DE LA UNIDAD | CONTROL DE FRECUENCIA E INTERCAMBIOS DE ENERGÍA |  |  |  |  | CONTROL DE TENSIÓN | ARRANQUE EN NEGRO | OBSERVACIONES
|  |  | REGULACIÓN PRIMARIA DE FRECUENCIA | REGULACIÓN SECUNDARIA | REGULACIÓN TERCIARIA
Agente | Agente |  |  |  | Reserva fría | Reserva rodante de respuesta rápida | Sistemas de almacenamiento
ICE | ICE | ANGOSTURA 1 | X | X | X | X |  | X | X
ICE | ICE | ANGOSTURA 2 | X | X | X | X |  | X | X
ICE | ICE | ANGOSTURA 3 | X | X | X | X |  | X | X
ICE | ICE | ARENAL 1 | X | X | X | X |  | X | X |  | Los pueden brindar pero no lo hacen actualmente
ICE | ICE | ARENAL 2 | X | X | X | X |  | X | X |  | CENCE no cuenta con registros de verificación.
ICE | ICE | ARENAL 3 | X | X | X | X |  | X | X |  | Contrato vencido
ICE | ICE | BOCA DE POZO | X |  |  |  |  | X
ICE | ICE | CACHI 1 | X | X | X | X |  | X | X
ICE | ICE | CACHI 2 | X | X | X | X |  | X | X
ICE | ICE | CACHI 3 | X | X | X | X |  | X | X
ICE | ICE | CACHI 4 | X | X | X | X |  | X | X
ICE | ICE | CARIBLANCO 1 | X | X | X | X |  | X
ICE | ICE | CARIBLANCO 2 | X | X | X | X |  | X
ICE | ICE | DENGO 1 | X | X | X | X |  | X
ICE | ICE | DENGO 2 | X | X | X | X |  | X
ICE | ICE | DENGO 3 | X | X | X | X |  | X
ICE | ICE | ECHANDI 1 | X |  |  |  |  | X
ICE | ICE | GARABITO 1 | X |  | X |  |  | X | X
ICE | ICE | GARABITO 2 | X |  | X |  |  | X | X
ICE | ICE | GARABITO 3 | X |  | X |  |  | X | X
ICE | ICE | GARABITO 4 | X |  | X |  |  | X | X
ICE | ICE | GARABITO 5 | X |  | X |  |  | X | X
ICE | ICE | GARABITO 6 | X |  | X |  |  | X | X
ICE | ICE | GARABITO 7 | X |  | X |  |  | X | X
ICE | ICE | GARABITO 8 | X |  | X |  |  | X | X
ICE | ICE | GARABITO 9 | X |  | X |  |  | X | X
ICE | ICE | GARABITO 10 | X |  | X |  |  | X | X
ICE | ICE | GARABITO 11 | X |  | X |  |  | X | X
ICE | ICE | GARITA 1 | X | X | X | X |  | X | X
ICE | ICE | GARITA 2 | X | X | X | X |  | X | X
ICE | ICE | GUAPILES 1 | X |  | X |  |  | X | X
ICE | ICE | GUAPILES 2 | X |  | X |  |  | X | X
ICE | ICE | MIRAVALLES I 1 | X |  |  |  |  | X
ICE | ICE | MIRAVALLES II 1 | X |  |  |  |  | X
ICE | ICE | MIRAVALLES III 1 | X |  |  |  |  | X
ICE | ICE | MIRAVALLES SOLAR
ICE | ICE | MIRAVALLES V 1 | X |  |  |  |  | X
ICE | ICE | MOIN II 5 | X | X | X |  |  | X | X
ICE | ICE | MOIN II 6 | X | X | X |  |  | X | X
ICE | ICE | MOIN II 7 | X | X | X |  |  | X | X
ICE | ICE | MOIN II 8 | X | X | X |  |  | X | X
ICE | ICE | MOIN III 9 | X | X | X |  |  | X | X
ICE | ICE | MOIN III 10 | X | X | X |  |  | X | X
ICE | ICE | OROTINA 1 | X |  | X |  |  | X | X
ICE | ICE | OROTINA 2 | X |  | X |  |  | X | X
ICE | ICE | PAILAS I 1 | X |  |  |  |  | X
ICE | ICE | PAILAS I 2 | X |  |  |  |  | X
ICE | ICE | PAILAS II 1 | X |  |  |  |  | X
ICE | ICE | PEÑAS BLANCAS 1 | X | X | X | X |  | X
ICE | ICE | PEÑAS BLANCAS 2 | X | X | X | X |  | X
ICE | ICE | PIRRIS 1 | X | X | X | X |  | X | X
ICE | ICE | PIRRIS 2 | X | X | X | X |  | X | X
ICE | ICE | RIO MACHO 1 | X | X | X | X |  | X | X
ICE | ICE | RIO MACHO 2 | X | X | X | X |  | X | X
ICE | ICE | RIO MACHO 3 | X | X | X | X |  | X | X
ICE | ICE | RIO MACHO 4 | X | X | X | X |  | X | X
ICE | ICE | RIO MACHO 5 | X | X | X | X |  | X | X
ICE | ICE | SANDILLAL 1 | X |  | X | X |  | X
ICE | ICE | SANDILLAL 2 | X |  | X | X |  | X
ICE | ICE | TEJONA
ICE | ICE | TORO I 1 | X |  | X | X |  | X
ICE | ICE | TORO I 2 | X |  | X | X |  | X
ICE | ICE | TORO II 1 | X | X | X | X |  | X
ICE | ICE | TORO II 2 | X | X | X | X |  | X
ICE | ICE | TORO III 1 | X |  | X | X |  | X
ICE | ICE | TORO III 2 | X |  | X | X |  | X
ICE | ICE | VENTANAS GARITA 3 | X | X | X | X |  | X | X
ICE | ICE | VENTANAS GARITA 4 | X | X | X | X |  | X | X
ICE | ICE | REVENTAZON 1 | X | X | X | X |  | X | X
ICE | ICE | REVENTAZON 2 | X | X | X | X |  | X | X
ICE | ICE | REVENTAZON 3 | X | X | X | X |  | X | X
ICE | ICE | REVENTAZON 4 | X | X | X | X |  | X | X
ICE | ICE | REVENTAZON 5 | X |  |  |  |  | X
Distribuidora | CNFL | UNIDAD 1 PH BALSA INFERIOR | [5 empty] | X
Distribuidora | CNFL | UNIDAD 2 PH BALSA INFERIOR | [5 empty] | X
Distribuidora | CNFL | UNIDAD 3 PH BALSA INFERIOR | [5 empty] | X
Distribuidora | CNFL | UNIDAD 1 PH DANIEL GUTIERREZ | [5 empty] | X
Distribuidora | CNFL | UNIDAD 2 PH DANIEL GUTIERREZ | [5 empty] | X
Distribuidora | CNFL | UNIDAD 3 PH DANIEL GUTIERREZ | [5 empty] | X
Distribuidora | CNFL | UNIDAD 1 PH COTE | [5 empty] | X
Distribuidora | CNFL | UNIDAD 1 PH EL ENCANTO | [5 empty] | X
Distribuidora | CNFL | UNIDAD 2 PH EL ENCANTO | [5 empty] | X
Distribuidora | CNFL | UNIDAD 1 PH VENTANAS | [5 empty] | X
Distribuidora | CNFL | UNIDAD 2 PH VENTANAS | [5 empty] | X
Distribuidora | CNFL | UNIDAD 3 PH VENTANAS | [5 empty] | X
Distribuidora | CNFL | UNIDAD 4 PH VENTANAS | [5 empty] | X
Distribuidora | CNFL | UNIDAD 1 PH BRASIL | [5 empty] | X
Distribuidora | CNFL | UNIDAD 1 PH BELEN
Distribuidora | CNFL | UNIDAD 2 PH BELEN
Distribuidora | CNFL | UNIDAD 3 PH BELEN | [5 empty] | X
Distribuidora | CNFL | UNIDAD 1 PH ELECTRIONA
Distribuidora | CNFL | UNIDAD 2 PH ELECTRIONA
Distribuidora | CNFL | UNIDAD 3 PH ELECTRIONA | [5 empty] | X
Distribuidora | CNFL | UNIDAD 1 PH RIO SEGUNDO
Distribuidora | CNFL | UNIDAD 2 PH RIO SEGUNDO | [5 empty] | X
Distribuidora | CNFL | EOLICO VALLE CENTRAL
Distribuidora | Coneléctricas | SIGIFREDO SOLIS U1 | X |  |  |  |  | X
Distribuidora | Coneléctricas | SIGIFREDO SOLIS U2 | X |  |  |  |  | X
Distribuidora | Coneléctricas | SIGIFREDO SOLIS U3 | X |  |  |  |  | X
Distribuidora | Coneléctricas | SAN LORENZO U1 | X |  |  |  |  | X
Distribuidora | Coneléctricas | SAN LORENZO U2 | X |  |  |  |  | X
Distribuidora | Coopeguanacaste | CANALETE U1 | X |  |  |  |  | X
Distribuidora | Coopeguanacaste | CANALETE U2 | X |  |  |  |  | X
Distribuidora | Coopeguanacaste | BIJAGUA U1 | X |  |  |  |  | X
Distribuidora | Coopeguanacaste | BIJAGUA U2 | X |  |  |  |  | X
Distribuidora | Coopeguanacaste | JUANILAMA
Distribuidora | Coopeguanacaste | CACAO
Distribuidora | Coopeguanacaste | RÍO NARANJO
Distribuidora | Coopelesca | CHOCOSUELA 1 - U1 | [5 empty] | X
Distribuidora | Coopelesca | CHOCOSUELA 2 - U1 | [5 empty] | X
Distribuidora | Coopelesca | CHOCOSUELA 2 - U2 | [5 empty] | X
Distribuidora | Coopelesca | CHOCOSUELA 3 - U1 | [5 empty] | X
Distribuidora | Coopelesca | PARQUE SOLAR COOPERATIVO | [5 empty] | X |  | Esta planta no ha cumplido con los requisitos de conexión al SEN
Distribuidora | Coopelesca | AGUAS ZARCAS 1 - U1 | [5 empty] | X
Distribuidora | Coopelesca | AGUAS ZARCAS 2 - U1 | [5 empty] | X
Distribuidora | Coopelesca | AGUAS ZARCAS 2 - U2 | [5 empty] | X
Distribuidora/Ley 7200 | Coopelesca | LA ESPERANZA - U1 | [5 empty] | X
Distribuidora/Ley 7200 | Coopelesca | LA ESPERANZA - U2 | [5 empty] | X
Distribuidora/Ley 7200 | Coopelesca | PLATANAR - U1 | [5 empty] | X
Distribuidora/Ley 7200 | Coopelesca | PLATANAR - U2 | [5 empty] | X
Distribuidora | Coopesantos | PARQUE EÓLICO LOS SANTOS
Distribuidora | ESPH | JORGE MANUEL DENGO U1 (CARRILLOS) | X |  |  |  |  | X
Distribuidora | ESPH | JORGE MANUEL DENGO U2 (CARRILLOS) | X |  |  |  |  | X
Distribuidora | ESPH | LOS NEGROS U1 | X |  |  |  |  | X
Distribuidora | ESPH | LOS NEGROS U2 | X |  |  |  |  | X
Distribuidora | ESPH | LOS NEGROS II U1 | X |  |  |  |  | X
Distribuidora | ESPH | LOS NEGROS II U2 | X |  |  |  |  | X
Distribuidora | ESPH | TACARES U1 | X |  |  |  |  | X
Distribuidora | ESPH | TACARES U2 | X |  |  |  |  | X
Distribuidora | JASEC | BIRRIS 1 U1 | X
Distribuidora | JASEC | BIRRIS 1 U2 | X
Distribuidora | JASEC | BIRRIS 3 U1 | X
Ley 7200 capítulo I | AEROENERGIA S.A. | AEROENERGIA
Ley 7200 capítulo I | AZUCARERA EL VIEJO S.A. | EL VIEJO
Ley 7200 capítulo I | CENTRAL HIDROELÉCTRICA VARA BLANCA S.A. | VARA BLANCA | [5 empty] | X
Ley 7200 capítulo I | CIA. HIDROELÉCTRICA DOÑA JULIA S.R.L. | DOÑA JULIA U1 | X |  |  |  |  | X
Ley 7200 capítulo I | CIA. HIDROELÉCTRICA DOÑA JULIA S.R.L. | DOÑA JULIA U2 | X |  |  |  |  | X
Ley 7200 capítulo I | EL ÁNGEL S.A. | EL ÁNGEL U1 | [5 empty] | X
Ley 7200 capítulo I | EL ÁNGEL S.A. | EL ÁNGEL U2 | [5 empty] | X
Ley 7200 capítulo I | EL ÁNGEL S.A. | EL ANGEL AMPLIACION U1 | [5 empty] | X
Ley 7200 capítulo I | EL ÁNGEL S.A. | EL ANGEL AMPLIACION U2 | [5 empty] | X
Ley 7200 capítulo I | EL EMBALSE, S.A. | EL EMBALSE U1
Ley 7200 capítulo I | EL EMBALSE, S.A. | EL EMBALSE U2
Ley 7200 capítulo I | ELÉCTRICA MATAMOROS S.A. | MATAMOROS U2 | X
Ley 7200 capítulo I | ELÉCTRICA MATAMOROS S.A. | MATAMOROS U3 | X
Ley 7200 capítulo I | ELÉCTRICA MATAMOROS S.A. | MATAMOROS U4 | X
Ley 7200 capítulo I | ELÉCTRICA MATAMOROS S.A. | MATAMOROS U6 | X
Ley 7200 capítulo I | FILA DE MOGOTE DCR, S.R.L | FILA DE MOGOTE | X
Ley 7200 capítulo I | HIDROELÉCTRICA CAÑO GRANDE S. A. | CAÑO GRANDE CM1 U1
Ley 7200 capítulo I | HIDROELÉCTRICA CAÑO GRANDE S. A. | CAÑO GRANDE CM1 U2
Ley 7200 capítulo I | HIDROELÉCTRICA CAÑO GRANDE S. A. | CAÑO GRANDE CM1 U3
Ley 7200 capítulo I | HIDROELÉCTRICA CAÑO GRANDE S. A. | CAÑO GRANDE CM1 U4
Ley 7200 capítulo I | HIDROELÉCTRICA CAÑO GRANDE S. A. | CAÑO GRANDE CM1 U5
Ley 7200 capítulo I | HIDROELÉCTRICA CAÑO GRANDE S. A. | CAÑO GRANDE CM2 U1
Ley 7200 capítulo I | HIDROELÉCTRICA CAÑO GRANDE S. A. | CAÑO GRANDE CM2 U2
Ley 7200 capítulo I | HIDROELÉCTRICA CAÑO GRANDE S. A. | CAÑO GRANDE CM2 U3
Ley 7200 capítulo I | HIDROELÉCTRICA CAÑO GRANDE S. A. | CAÑO GRANDE CM2 U4
Ley 7200 capítulo I | HIDROELÉCTRICA CAÑO GRANDE S. A. | CAÑO GRANDE CM2 U5
Ley 7200 capítulo I | HIDROELÉCTRICA CAÑO GRANDE S. A. | CAÑO GRANDE CM2 U6
Ley 7200 capítulo I | HIDROELÉCTRICA CAÑO GRANDE S. A. | CAÑO GRANDE CM3 U1
Ley 7200 capítulo I | HIDROELÉCTRICA CAÑO GRANDE S. A. | CAÑO GRANDE CM3 U2
Ley 7200 capítulo I | HIDROELÉCTRICA RÍO LAJAS S.A. | RÍO LAJAS U1 | [5 empty] | X
Ley 7200 capítulo I | HIDROELÉCTRICA RÍO LAJAS S.A. | RÍO LAJAS U2 | [5 empty] | X
Ley 7200 capítulo I | HIDRO VENECIA S.A. | CAÑO GRANDE III
Ley 7200 capítulo I | INGENIO TABOGA S.A. | TABOGA U1 | [5 empty] | X
Ley 7200 capítulo I | INGENIO TABOGA S.A. | TABOGA U2 | [5 empty] | X
Ley 7200 capítulo I | INGENIO TABOGA S.A. | TABOGA U3 | [5 empty] | X
Ley 7200 capítulo I | INGENIO TABOGA S.A. | TABOGA U4 | [5 empty] | X
Ley 7200 capítulo I | INVERSIONES EOLICAS CAMPOS AZULES S.A. | CAMPOS AZULES | X
Ley 7200 capítulo I | INVERSIONES EOLICAS GUANACASTE S.A. | ALTAMIRA | X
Ley 7200 capítulo I | MOLINOS DE VIENTO DEL ARENAL S.A. | TIERRAS MORENAS (MOVASA)
Ley 7200 capítulo I | P.H. DON PEDRO S.A. | DON PEDRO
Ley 7200 capítulo I | P.H. RÍO VOLCÁN S.A. | VOLCÁN
Ley 7200 capítulo I | PETERS S.A. | SANTA RUFINA
Ley 7200 capítulo I | PLANTAS EÓLICAS LIMITADA | PLANTA EÓLICA TILARÁN (PESRL)
Ley 7200 capítulo I | POAS ENERGÍA S.A. | PH POAS I
Ley 7200 capítulo I | POAS ENERGÍA S.A. | PH POAS II
Ley 7200 capítulo I | SUERKATA S.R.L. | SUERKATA
Ley 7200 capítulo I | TILAWIND CORPORATION S.A. | TILAWIND
Ley 7200 capítulo I | TORO ENERGÍA S.A. | RÍO SEGUNDO II
Ley 7200 capítulo I | VIENTOS DEL VOLCÁN S.A. | VIENTOS DE LA PERLA | X
Ley 7200 capítulo I | COSTA RICA ENERGY HOLDING, S.A. | VIENTOS DE MIRAMAR | X
Ley 7200 capítulo I | AEROENERGIA S.A. | VIENTOS DEL ESTE | X
Ley 7200 capítulo II (BOT) | CONSORCIO EÓLICO CHIRIPA S.A. | CHIRIPA
Ley 7200 capítulo II (BOT) | HIDROENERGÍA DEL GENERAL S.R.L. | EL GENERAL U1 | X |  |  |  |  | X
Ley 7200 capítulo II (BOT) | HIDROENERGÍA DEL GENERAL S.R.L. | EL GENERAL U2 | X |  |  |  |  | X
Ley 7200 capítulo II (BOT) | P.H. CHUCAS S.A. | CHUCÁS | X |  |  |  |  | X
Ley 7200 capítulo II (BOT) | INVERSIONES EÓLICAS DE OROSÍ DOS S.A. | OROSÍ | X
Ley 7200 capítulo II (BOT) | PLANTA EÓLICA GUANACASTE S.A. | PEG
Ley 7200 capítulo II (BOT) | UNIÓN FENOSA GENERADORA TORITO S.A. | TORITO U1 | X |  | X | X |  | X
Ley 7200 capítulo II (BOT) | UNIÓN FENOSA GENERADORA TORITO S.A. | TORITO U2 | X |  | X | X |  | X
Ley 7200 capítulo II (BOT) | UNIÓN FENOSA GENERADORA LA JOYA S.A. | LA JOYA U1 | X |  | X | X |  | X
Ley 7200 capítulo II (BOT) | UNIÓN FENOSA GENERADORA LA JOYA S.A. | LA JOYA U2 | X |  | X | X |  | X
Ley 7200 capítulo II (BOT) | UNIÓN FENOSA GENERADORA LA JOYA S.A. | LA JOYA U3 | X |  | X | X |  | X

## Distribuidoras
LISTA DE SERVICIOS AUXILIARES BRINDADOS POR LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DEL SEN
NOMBRE DE LA EMPRESA | DESCONEXIÓN DE CARGAS
NDyC - ICE | X
CNFL | X
JASEC | X
ESPH | X
COOPELESCA | X
COOPEGUANACASTE | X
COOPESANTOS | X
COOPEALFARORUIZ